PATVIRTINTA                                                                                                                                                                                                                Direktoriaus

2017 m. vasario 28 d.

įsakymu Nr.V1-79

ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ,,RYTO“ GIMNAZIJOS

# ELEKTRIKO PAREIGYBĖS APRAŠAS

- BENDROJI DALIS

1. Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ gimnazijos elektriko pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.

2. Pareigybės lygis: elektrikas priskiriamas C lygio pareigybei.

3. Pareigybės paskirtis: prižiūrėti ir remontuoti gimnazijos elektros įrenginius.

4. Pavaldumas: elektrikas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkiui.

- SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Elektros įrenginių  priežiūros elektrikas (toliau tekste elektrikas) aptarnauja gimnazijos

elektros įrenginius, organizuoja jų saugų įjungimą.

7. Elektriko pareigoms priimamas asmuo, turintis atitinkamą elektrotechninį išsilavinimą, gerai išmanantis elektros įrenginių darbą.

8. Elektrikas turi būti atestuotas (turėti atitinkamą elektrosaugos kvalifikaciją bei ją patvirtinantį pažymėjimą)ir vykdyti „Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius“ reikalavimus.

9. Elektriką skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro

rašytinę darbo sutartį mokyklos direktorius.

10. Kai elektrikas komandiruotėje arba jo nėra darbe kitų pateisinamų priežasčių, jo pareigas

atlieka kitas darbuotojas, atestuotas nustatyta tvarka ir paskirtas mokyklos direktoriaus.

11. Elektrikas privalo žinoti:

11.1	pagrindinių elektrotechninių medžiagų rūšis, jų savybes ir paskirtį:

11.2	elektros įrenginių gedimų, pažeidimų ir avarijų atsiradimo priežastis bei pagrindinius šalinimo būdus;

11.3	elektros įrenginių aptarnavimo taisykles ir instrukcijas;

11.4	nuolatinės ir kintamos srovės variklių, generatorių, skirstymo aparatūros, transformatorių veikimo principus bei sandarą;

11.5	nesudėtingų ir vidutinio sudėtingumo kontrolės – matavimo prietaisų bei universalių įtaisų sandarą;

11.6	naudojamų matavimo prietaisų paskirtį ir eksploatavimo taisykles;

11.7	pagrindinius relinės apsaugos reikalavimus;

11.8	gedimų elektros tinkluose ir elektros mašinų darbe nustatymo būdus;

11.9	laidų sujungimo bei litavimo būdus;

11.10	elektros variklių įjungimo ir išjungimo tvarka;

11.11	mokyklos elektros įrenginių montavimo. Įjungimo darbų organizavimą;

11.12	mokyklos elektros įrenginių pajėgumus, darbo režimus;

11.13	aptarnaujamų elektros įrenginių gamintojų parengtas techninio eksploatavimo instrukcijas;

11.14	saugos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus, pirmosios medicinos pagalbos suteikimą;

11.15	nelaimingų atsitikimų dėl elektros srovės poreikio tyrimo ir apskaitos tvarką;

11.16	įrašų darymo operatyviniame ir remonto žurnale;

12. Elektrikas privalo nuolat tobulinti profesinę patirtį elektrotechninės veiklos srityje.

13. Elektrikas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, saugos darbe instrukcijoms ir šiais pareiginiais nuostatais

III. ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ELEKTRIKO PAREIGOS

14. Darbą atlikti dėvint darbo drabužius, naudotis reikiamomis darbo apsaugos priemonėmis

ir įrankiais.

15. Vykdyti darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose pagal nurodymus ir pavedimus.

Nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui ir nesusijusiam su darbo užduoties vykdymu.

16.  Dirbant būtina naudotis nurodyme arba pavedime nurodytomis apsauginėmis priemonėmis.

17. Dirbti nustatyta tvarka išbandytais ir patikrintais elektromontavimo darbams skirtais

įrankiais su izoliuotomis rankenomis.

18. Įjungti, perjungti ir išjungti elektros įrenginius prižiūrimame objekte.

19. Atjungtas elektros įrenginio srovines dalis įžeminti patikrintais įžemikliais arba specialiai

tam skirtais stacionariai įrengtais įtaisais.

20. Ant įžemintų elektros įrenginių iškabinti plakatą,, ĮŽEMMINTA“.

21. Nustatyti gedimo priežastis ir šalinti pažeidimus:

21.1. jėgos ir apšvietimo tinkle;

21.2. paleidimo ir reguliavimo aparatūroje;

21.3. elektros varikliuose.

22. Atskirti, sujungti ir izoliuoti laidus grandinėse iki 1000V.

23. Įtampa tikrinti specialiai tam skirtu išbandytu ir pasirinktu įtampos indikatoriumi.

24. Ant elektros aparato korpuso arba valdymo elementų, kuriuo išjungiama ir atjungiama

įtampa, pakabinti draudžiantį įjungti įtampą plakatą ,,NEJUNGTI ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“. Kitais ženklais ir būdais paženklinti išjungimą ir atjungimą draudžiama.

25. Įrengti apšvietimo armatūra, jungiklius, šakučių lizdus.

26. Patikrinti skirstymo tinklų, elektros variklių, apvijų izoliacijos varžą.

27. Įrengti ir reguliuoti elektros signalizacijos prietaisus.

28. Reguliuoti elektros įrenginių apkrovimą.

29. Įrengti ir prižiūrėti eksploatuojamus iki 1000V įtampos tinkle elektros matavimo prietaisus,

elektros skaitiklius, variklius iki 100kW galios.

30. Prižiūrėti apšvietimo armatūrą bei įrengti šviestuvus.

31. Keičiant apšvietimo įrangą, laikytis projekto ar techninės dokumentacijos

32. Prižiūrėti vidutinio sudėtingumo jungimo schemų jėgos ir apšvietimo įrenginius.

33. Ekonomiškai ir racionaliai naudoti medžiagas bei energetinius resursus.

34. Trumpam palikus darbo vietą, grįžus privalu patikrinti ar nebuvo pažeistos apsaugos priemonės.

35. Siekti geresnių rezultatų darbe ir saugoti gimnazijos vardą.

IV.ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ELEKTRIKO TEISĖS

36. Nutraukti elektros energijos tiekimą esant avarinei situacijai arba eksploatavimo taisyklių pažeidimams ir apie tai pranešti gimnazijos vadovui.

37. Sustabdyti darbus, kurie kelia grėsmę darbuotojų sveikatai ar gyvybei.

38. Turėti personalius raktus nuo elektros įrenginių.

39. Atlikti vienam asmeniškai elektros įrenginių apžiūras saugos taisyklių nustatyta tvarka.

40. Perspėti gimnazijos darbuotojus, neekonomiškai naudojančius elektros išteklius.

41. Dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, teikti pasiūlymus darbų kokybei gerinti. Kelti kvalifikaciją kursuose, seminaruose.

V. ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ELEKTRIKO ATSAKOMYBĖ

42. Elektrikas atsako už:

42.1. „Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius“ , „Vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių“ , „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ , gamintojo sudarytų „Techninio eksploatavimo instrukcijų“ , darbų saugos instrukcijų reikalavimų vykdymą tose ribose, kuriose jis buvo apmokytas saugiai dirbti su elektros įrenginiais, nustatyta tvarka atestuotas ir instruktuotas;

42.2. elektros įrenginių veikimą be gedimų ir sugedusių laiku pataisymą;

42.3. teisingą darbo laiko naudojimą;

42.4. Už savo pareigų netinkamą vykdymą elektros įrenginių priežiūros elektrikas atsako vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Parengė _____________________________________________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Susipažinau ir sutinku___________________________________________________________

( parašas, vardas, pavardė)